设备清单：

| 设备名称 | 规格型号 | 技术指标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 植物茎流系统 | QT-2020或SF1-DL2 或SF1-DL2 | 含CR1000（测量控制采集器）、AM32B（32通道多路扩展板）微型包裹茎流传感器：直径5mm-19mm；QD-AVRD（双路可调电源）；机箱固定套件、三米安装支架套件 | 2 |