|  | 设备 名称 | 规格 型号 | 技术 指标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 荧光、化学发光成像系统 | BioSpectrum510 | 分辨率：210万，扩展740万。（需提供厂家授权书原件） | 1 |
|  | -86度冰箱 | SANYO三洋 MDF-U4186S | -86度，立式，382升（需提供厂家授权书原件） | 1 |
|  | 封闭式智能微波消解仪 | XT-9912 | 70L炉腔，消解罐100ml,同时消解12个。 | 1 |

|  | 设备 名称 | 规格 型号 | 技术 指标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 恒温振荡培养箱 | BS-4G | 容 积:600L 温控范围:5-50℃ 温控精度 :±0.5℃ 波 度:±1℃ 振荡速度:起动-300转/分钟 装 瓶 量:250ml×9只×4组(万能弹簧夹具) 加热功率:900W 制冷功率:360W 外形尺寸:1140×610×1450mm | 2 |
|  | 冷冻干燥机 | FD-1A-50 | 冷凝温度： -50℃ 真 空 度：< 20Pa 冻干面积：0.12㎡ 盘装物料：1.2 升 捕水能力：3kg/24h 样 品 盘：Φ200mm×4层 电源要求：220V 50Hz 850W主机尺寸：380×600×345mm | 1 |
|  | 低温冷却循环泵 | BILON-T-502 | 温度范围（℃）－10～室温； 液槽容积（L）5； 最大流量（L/M）20； 内胆尺寸∮20×20； 最高扬程（M）10； 制冷量0℃/w 600； 电源要求220V 50HZ | 2 |