| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷藏冷冻冰箱 | HYCD-205 | 温度范围：冷藏2~8℃ 冷冻-10~-26℃ 容积：冷藏：127L 冷冻：78L；功率：80W 电压：220V,50HZ；外形尺寸：590*627*1685 | 2 |
| 2 | 种子低温低湿储存箱 | DECD-250 | 1、温湿度双控制，低温低湿度 2、压缩机制冷 3、电子式温湿度传感器采样 4、计算机智能控制 5、数码式温湿度表 6、箱门箱体：中空玻璃门，双层发泡保温，箱体技术参数 7、温度范围：5~30℃ 8、低温低湿保存箱湿度范围：10-30％RH范围内按用户要求定制 | 3 |
| 3 | 智能型人工气候箱 | RXZ-128A | 容积：128L；控温范围：0～50℃；控温精度：±0.1℃ 控温波动度：±0.1℃ ～ ±1℃ ； (实验条件为空载，环境温度20℃。湿度50%RH) 控湿范围：50~95%RH；控湿精度：±1%RH； 控湿波动度：±3%RH ～±7%RH 光照度μmol/m²/s(lux)：0～60 ( 4000）内置光源 工作环境：10～35°C；隔板数量：3块 制冷剂：无氟环保；工作时间：可定时控制或连续运行 功率W：451；外形尺寸mm：520×550×1420； 工作室尺寸mm：400×400×820 长×宽×高（木箱包装尺寸）：650×690×1530 重量kg：71.5；电源：AC220V 50HZ 可选配装置：多段编程、计算机控制、远程无线报警、声光报警、超欠温保护、定时换气、（控湿可特制到：30%-95%RH）、CO₂调节系统 另配10个加湿器 | 4 |
| 4 | 2孔电热恒温水浴锅 | HWS-12 | 控温范围(℃) RT+5-99 温度波动范围(℃) ±0.5 内循环 无 加热功率(W) 500 内胆尺寸(长×宽×高mm) 150×300×110 充液容积(L) 4.9 | 1 |
| 5 | 4孔电热恒温水浴锅 | HWS-24 | 控温范围(℃) RT+5-99 温度波动范围(℃) ±0.5 内循环 无 加热功率(W) 1000 内胆尺寸(长×宽×高mm) 300×300×110 充液容积(L) 9.9 | 1 |
| 6 | 便携式防水溶解氧测定仪 | JPBJ-608 | 测量范围 溶解氧:0.00～19.99mg/L 溶解氧饱和度:0.0～199.9% 温度:0.0～40.0℃ 解析度 - 精度 溶解氧:±0.50mg/L 溶解氧饱和度:±10.0％ 温度:±0.5℃ 温度补偿 自动温度补偿,0.0～40.0℃ | 1 |
| 7 | 分析天平 | AL204 | 最大称量范围 210g 可读性 0.0001g | 1 |
| 8 | 电子秤 |  | 0.1g精度，最高称重5KG | 4 |
| 9 | 数显游标卡尺 | BK-124001 | 规格：0-150MM 精度：0.01MM 测量范围：0-150MM/0-6in; 分辩力：0.01mm/0.0005in; 示值误差：〈0.03mm; 示值变动性：0.01mm/0.0005in; 最大测量速度：1m/s; 工作环境温度：-20至60度； | 5 |
| 10 | 分光光度计 | UV765 | 波长范围(nm) 190～1100 ；波长最大允许误差(nm) ±0.5 波长重复性(nm) ≤0.2 ；光谱带宽(nm) 2 杂散光 ≤0.05%T(在220nm处以Nal测定,360nm处以NaNO2测定) 透射比范围 0.0%T～200.0%T ；透射比最大允许误差 ±0.3%T 吸光度 0.15%T ；基线平直度 -0.301A～3.00A | 1 |
| 11 | 烘箱 | UFE500 | 控温范围(℃) RT+5~300；温度波动范围(℃) ≤±0.25 容积(L) 108；内胆尺寸(长×宽×高mm) 400×400×330 外形尺寸(长×宽×高mm) 550×680×480 隔板数量(块) 2 | 1 |
| 12 | 霉菌培养箱 | MJX-430 | 容积：430L；控温范围：0～50℃；控温精度：±0.1℃ 控温波动度：±0.1℃ ～ ±1℃ ； (实验条件为空载，环境温度20℃。湿度50%RH) 控湿范围：50~95%RH；控湿精度：±1%RH； 控湿波动度：±3%RH ～±7%RH 光照度μmol/m²/s(lux)：0～60 ( 4000）内置光源 工作环境：10～35°C；隔板数量：5块 制冷剂：无氟环保；工作时间：可定时控制或连续运行 功率W：765；外形尺寸mm：650×650×1800； 工作室尺寸mm：590×590×1180 长×宽×高（木箱包装尺寸）：795×760×1970 重量kg：121；电源：AC220V 50HZ 紫外线灭菌，环保制冷 可选配装置：多段编程、计算机控制、远程无线报警、声光报警、超欠温保护、定时换气、CO₂调节系统。另配10个加湿器 | 1 |
| 13 | 微电脑钙镁测定仪 | Hl 96752 | 量程：Ca：0 to 400 mg/L；Mg：0 to 150 mg/L；解析度：1 mg/L 精度：Ca：读数的±5%±10 mg/L；Mg：读数的±3%±3 mg/L 光学系统：LED 470 nm，硅光电池检光器；供电方式：1 x 9V电池 使用环境：0 to 50°C(32 to 122°F)；RH max 95%无冷凝 尺寸重量：180 x 83 x 46 mm；290g 测量方法：Ca：参照草酸盐标准方法。Mg：参照Calmagite镁试剂法。 | 2 |
| 14 | 菌落计数器 | LK-6 | 光学放大5X，10X，透射反射照明， 计数范围：1－999，电源：16W 培养皿尺寸：Φ90mm ,Φ50. | 1 |
| 15 | 药品冷藏箱 | BYY-288 | 容积:288L 工作室尺寸:500×440×1200 控温范围、精度:+2℃ ~ +12℃ 其他参数:声光报警、自动除霜，高精度电脑控温系统 | 2 |
| 16 | 土壤养分速测仪 | TPY-7PC | 土壤养分（肥料）速测仪技术参数： 1、养分测量技术参数： (1)稳定性：A值（吸光度）三分钟内飘移小于0.003 (2)重复性：A值（吸光度）小于0.005 (3)线性误差：小于3.0% (4)灵敏度：红光≥4.5×10-5；蓝光≥3.17×10-3 (5)波长范围：红光620±4nm；蓝光440±4nm；绿光520±4nm (6)抗震性：合格 2、本仪器所用电源： 直流电：18V、5W（本仪器自带） | 1 |
| 17 | 农药残留速测仪 | NY-16DL | 抑制率显示范围：0-100%；抑制率测量范围：0-100% 透射比准确度：≤±1.5%；透射比重复性：≤0.5%； 光电流漂移：≤0.5%（3分钟）；农药检出限：0.1-5mg/kg 抑制率准确度：≤10%，抑制率重复性：≤5% 检测时间设定：0～9min任意设定 | 1 |
| 18 | 磁力搅拌器 | MS7-H550-Pro | 控温范围(℃) RT-550 ；转速范围(rpm) 100-1500 搅拌量(H2O/L) 20 ；盘面尺寸(mm) 184×184 数显功能 有 ；盘面材质 玻璃陶瓷 外形尺寸(长×宽×高mm) 220×230×105 | 2 |
| 19 | 超纯水机 | Milli-Q Academic系统 | 该系统是为一般实验室应用设计的。使用Q-Gard，Quantum和0.22μm Millipak过滤器产生I型试剂级超纯水。测量电阻率和总有机碳(TOC)水平，符合USP及EP的要求。 对于HPLC、GC／MS、LC和ILC分析，该系统非常理想。这个系统除了应用和Milli-Q Academic系统相同的纯化技术和监控技术外，还加入了光氧化技术，将有机物降低到5ppb以下，系统内的紫外灯同样也能降低细菌的水平。 配2套柱子和过滤膜 | 1 |
| 20 | 快速SSR高通量垂直电泳槽 | HT-SCZ04型 | 双板最多一次可电泳200个样品 双组高纯铂金电极，为每块胶板分别提供稳定电场 省时省力大大提高工作效率，1小时左右即可完成200个样品的分离。 凝胶面积：HT-SCZ04C型30×19cm 加样梳： 102齿长城齿均可排枪加样。 | 2 |
| 21 | 单道可调移液器 | Gilson | 0.1-2.5ul,0.5-10ul, 10-100ul,100-1000ul，1000-5000u共5支 | 1 |
| 22 | 8道移液器 | Gilson | 0.5-10ul | 1 |
| 23 | 可调式混匀仪 | MX-S | 电压： 220-230；频率50Hz；功率60 W；振荡方式：圆周；周转直径：4 [mm]；电机输入功率58[W]；电机输出功率10[W]；允许连续运转时间100%；速度范围[rpm]0-2500；转速显示：刻度； | 1 |
| 24 | 电泳仪 | Powerpac通用 | 10-500V,0.01-2.5A,1-500W, 恒压，恒流或恒功率 1min-99hr，59 min ,128×64像素，亮背景图形液晶显示屏; 存储9个方法 每个最多9个步骤, 9-120或198-264 VAC 50/60 HZ自动切换;重量2.5公斤。 | 1 |
| 25 | 脱色摇床 | TY-80A/S | 工作方式：水平 振荡幅度：10mm 晃动频率：启动-240转/分 整机功率：20 w 工作尺寸：280×220mm 外形尺寸：300×250×150mm | 1 |
| 26 | A3平板式扫描仪 | Z2400 | 最大幅面：A3 ；扫描元件：CCD ；光学分辨率：1200x1200dpi ；扫描速度：11.5秒 色彩位数：彩色：48位，灰阶：16位，黑白； 接口类型：USB2.0 ；产品尺寸：400x623x130mm ；扫描光源：冷阴极荧光灯CCFL ；最大分辨率：12000x12000dpi 扫描范围：304.8x431.8mm。 | 1 |
| 27 | 微波炉 | G80F23MN3XL-A7 | 功能：蒸汽; 微波炉内胆材质：涂层. 液晶显示：有; 底盘类型：平板式. 微波炉功率：600-900W; 微波炉面板：镜面. 微波炉容量：20-25L. | 1 |
| 28 | 小型微耕机 | YYS-101 | 动力类型：风冷汽油机配套动力：6.5hp耕深：175-350mm耕宽：750mm刀片数量：24工作生产效率：1亩/h | 2 |
| 29 | 高压灭菌锅 | YX-280A+手提式 | 容积：24L；电源/电压：220V/50Hz 额定功率：2kW；最高工作压力:0.165MPa 消毒内筒尺寸：Φ280×h383；毛重：18kg 体积：400mm×400mm×640mm | 1 |
| 30 | 接种棒/环 |  | 标准规格 | 10 |
| 31 | 超净工作台 | BHC-1300IIB2 （双人） | 洁净等级: 100级@≥0.5μm尘埃粒径,≤3.5白级美联邦 209E 菌落数: ≤0.5个/皿·时＊（φ90mm培养平皿） 平均风速: 0.35~0.45m/sadjustable 噪音/照度: ≤62dBA/≥300Lx 振动半峰值: ≤0.5μmx.y.z方向 电源/最大功耗: 220V/50Hz/800w 重量: <400kg 工作区尺寸mm W×D×H: 1770×400×600 外形尺寸mmW×D×H: 1800×730×1450 高效过滤器规格: 1675×600×76 荧光灯/紫外灯规格: 30W/30W | 1 |
| 32 | 电磁炉 | C21-QH2102 | 产品名称：Midea/美的 C21-QH2102电磁炉品牌: Midea/美的型号: C21-QH2102货号: QH2102颜色分类: QH2102 QH2101电磁炉炉头: 单炉功能选择: 爆炒 炒菜 炖奶 蒸煮 煮粥 煲汤 火锅 烧水 煎炸 定温 定时 文火煲电磁炉面板类型: 其它磁炉功率: 2001-3000W操作方式: 整版滑动触摸能效等级: 1级火力档位: 10档预约功能: 有防水功能: 有 | 1 |
| 33 | 打印机 | HP1020 | 黑白激打，打印速度14ppm，内存：2MB. | 1 |
| 34 | 彩色打印机 | HP Officejet 7110 | 彩色激打，打印速度14ppm，内存：2MB.打印纸张最宽A3 | 1 |
| 35 | 便携式CO2记录仪 | ZDR-CJ-5 | 测量范围： 0～2000 PPM CO2 0～5000 PPM CO2； 精确度： ±2PPM；LCD显示分辨率： 10 PPM 温度系数：小于0.05F.S/年。 重复性误差:≤±1F.S 稳定性: 小于±5/年； 环境温度: 0℃～+50℃ 环境湿度: 0～95RH； 响应时间: ≤10 s 记录容量： 7000组； 记录间隔： 2秒～24小时连续可调 通讯接口： RS-232； 电 源： AC220V / DC5V 配联想电脑：Win 7；内存：2 GB，硬盘：500GB | 3 |
| 36 | 照相机 | V-Lux 40 | 黑色，中长焦相机，有效像素：1200-1599万， 配存储卡128G，配相机包 | 1 |
| 37 | 亚硝酸盐检测仪 | TTJ-YXS8-Q | 1、通道数：8通道独立光源检测,一次可同时检测8个样品 2、准确度：相对误差RE≤±10%。 3、精密度：相对标准偏差RSD≤±5%。 4、稳定性：≤0.005A/h。 5、透射比准确度:±0.5%T。 6、透射比重复性:±0.3%T。 7、光度范围：0%τ-200%τ（0-3.0A）。 8、电源：220V交流电/车载电源。 9、检测范围： 0.02-0.25mg/l 10、可靠性好，仪器采用长寿命LED光源，脉冲式光度测量技术，测量时光源自动开启和自动关闭，消除了LED温漂和环境噪声干扰，样品检测时无须使用样品池盖。 11、仪器采用240*128mm蓝屏大液晶显示，方便人机交互。 12、测量数据、检测时间和日期、检测结果自动储存。 13、仪器内置打印设备，测量结果打印采用手动和自动两种方式，可实时打印检测数据。 14、仪器本机具有数据查询功能，可输入编号进行检测数据的查找，并可以实时打印用户查询到的历史数据。 15、 USB接口设计,可随时与计算机直接相连,实现数据查询、浏览、分析、统计、打印。 配联想电脑：Win 7；内存：2 GB，硬盘：500GB | 1 |
| 38 | 恒温摇床 | OS-100 | 适于不同领域的多种混匀工作 2. 转速50－300rpm 3. 轨道直径10mm (水平回转) 4. 设有定时功能，1min~100小时范围内任意设定培养时间 5. 可互换载物台，最大载重：3kg 6. 低伏电源，适合冷冻室使用 7. 直流无刷电机驱动、长寿命、免保养 8. 工作环境温度：4～45℃ 9. 外形尺寸：280 x 270 x 110 mm 10.配100ml锥形烧瓶架PP12-100、250ml锥形烧瓶架PP06-250 可调烧瓶架UP-1各2个 | 1 |
| 39 | 火焰光度计 | FP640 | 工作条件： 环境温度：10℃～35℃ 相对湿度：≤85% 产品应水平放置于无震动的工作台，避免强光直接照射，周围无强烈的电磁场干扰，无强烈气流影响，无影响使用的振动。 产品使用现场不应有易燃易爆，腐蚀性的气体并备有灭火设备。 电源电压：220±22V，频率：50HZ±1 HZ，并具有良好的接地 定额功率：250W 1.稳定性：用标准溶液连续进样，15s 内仪器示值的相对最大变化量≤ 3%，每分钟测1次，共测定6次仪器示值的相对最大变化量≤15% 2.重复性：对同一标准溶液重复进行7次连续独立测量≤3% 3.线性误差： K：≤0.005mmol/L（0.0100～0.0800）mmol/L Na：≤0.03mmol/L(0.0500～0.400)mmol/L 4.检测限： K：检测限≤0.004mmol/L；Na：检测限≤0.008mmol/L 5.响应时间：响应时间＜8S 6.样品吸喷量：样品吸喷量＜6mL/min 其它: 7.成套性：主机一台；空气压缩压机一台；附件备料一套 |  |
| 40 | 烟雾机 | 6HYC 70A | 额定喷量：70L；全封闭机箱，双油门控制，双铝合金全自吸式专用化油器。毛重：净重量：12（kg）；体积：长×宽×高 1275×260×328 | 1 |