| 序号 | 设备名称 | 技术指标、参数 | 配套设备（详细） | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 连栋温室 | LBB9.6-Ss4文洛式结构 | 热镀锌骨架. 集露、排露系统. 顶部8mmPC板(拜耳原材料). 阳光板专用铝合金型材，三元乙丙胶条等. 四周立面5mm+6（A）+5mm中空玻璃、专用铝合金型材. 隔断（5mm钢化玻璃+热镀锌钢骨架+铝合金型材+三元乙丙胶条）. 铝合金窗边框、电动传动系统. 外遮阳网及传动系统. 热镀锌外遮阳支架. 保温遮荫幕及齿轮齿条传动系统. 保温幕及齿轮齿条传动系统. 湿帘降温系统. 水循环系统. 轴流风机. 湿帘外翻窗系统. 温室专用照明灯. 苗床支架、苗床网等. 铝合金温室专用推拉门. 含温室内高、低压配电线路. 强电控制柜. | 1228.8㎡. 1228.8㎡. 1336.3㎡. 1336.3㎡. 563.2㎡. 294㎡. 1228.8㎡. 1228.8㎡. 1228.8㎡. 1228.8㎡. 1228.8㎡. 57.6㎡. 1套. 8台. 1套. 16盏. 221㎡. 4套. 1228.8㎡. 1台. |