# 关于对校内高层建筑进行消检、电检的说明

# 根据我国《消防法》的有关规定，校内高层建筑每年应该进行消防电气系统检测、建筑消防系统检测。现将有关说明如下：

# 一、依据

（一）消检依据：

1、《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116—1998；

2、《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166—2007；

3、《火灾报警控制器通用技术条件》GB 4717—2005；

4、《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084—2001（2005）；

5、《建筑设计防火规范》GB 50016—2006；

6、《建筑消防设施检测技术规程》GA 503-2004等有关标准进行委托检测，达到检测标准后出具合格的检测报告。

（二）电检依据：

1、《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008；

2、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2002；

3、《低压配电设计规范》GB 50054-2011；

4、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB 50254-1996；

5、《通用用电设备配电设计规范》GB 50055－2011；

6、《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-1995等有关标准进行委托检测，达到检测标准后出具合格的检测报告。

二、技术检测范围

（一）消检范围：

1、火灾自动报警系统                                 □

2、消防广播及应急通讯系统                           □

3、自动喷水灭火系统                                 □

4、消防给水系统（包括消防水池、水泵、室内外消防栓管网、屋顶水箱）                                              □

5、应急照明、疏散指示系统                           □

6、通风、防排烟系统                                 □

7、防火分隔、防火门、防火卷帘系统                   □

8、消防电梯                                         □

9、消防配电                                         □

（二）电检范围：

1、变配电部分：

- 变配电场所设置要求                              □

- 低压配电柜                                      □

- 电力电缆                                        □

2、低压配电部分

- 室内明敷线路                                    □

- 配电箱、配电盘                                   □

- 导线连接、导线与设备或器具的连接                 □

3、照明装置、开关、插座等电工元器件                    □

4、电气接地

- 一般技术规定                                    □

- 接地方式及其工作状态                            □

（3）防火用漏电保护器的接线方法                      □

# 三、我校应检测面积

# 秦皇岛校区：逸夫楼地上面积26467㎡，地下面积1833㎡；图书馆地上面积13553㎡，地下面积1175㎡；实验楼面积7460㎡。共计50488㎡。

# 开发区校区：综合楼面积26471㎡。

# 总检测面积为76959㎡。

# 四、资质要求

# 河北省消防总队规定的消检、电检资质。