| 项目 | 中央台 （米） | 试剂架（米） | 边台 （米） | 水盆、水龙头（个） | 通风橱（个） | 排烟罩 | 吊橱 （米） | 试剂柜器皿柜、仪器柜（个） | 组培室 培养架（带光源） （米） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格 | 1.50*0.85 | 0.3*0.75 | 0.75*0.85 | 0.5*0.4*0.335 | 1200*800mm*2350mm；2500*800mm*2350mm | 0.6*0.6 | 0.3*0.6 | 0.8*0.4*2 | 1.25m*0.5m*2.0m（五层） |
| 材质 | 钢木结构，实心理化板台面，12.7mm厚，含电源插座 | 钢架玻璃 | 钢木结构，实心理化板台面，12.7mm厚， | 高密度PP，耐强腐蚀； - 壁厚7mm | 外壁全钢，防化耐高温台面 | 不锈钢罩体， PVC管道， 风机防腐、防爆。 | 三聚氰胺 | 三聚氰胺 | LED节能灯，照度3000lux，万能角铁结构，不锈钢台面，每层灯可独立开关，每整套培养架可独立编程控制开关时间（周，日） |
| 数量 | 104 | 45 | 203.7 | 38 | 1.2m宽的3个；2.5m宽的1个 | 2 | 20 | 36 | 45 |