河北科技师范学院屋顶维修工程招标有关事项说明

河北科技师范学院拟实施屋顶维修工程（以下简称本工程），根据《河北省建筑市场管理条例》、《河北省建设工程招标投标管理规定》和《河北科技师范学院关于进一步规范经济活动项目招标工作的暂行规定》的要求，采取竞争性谈判方式。本工程分为A段、B段两个标段进行，每个标段单独报价，同时开标，最后分标段择优选定中标单位。现将有关事项说明如下：

一、本工程标段划分及个性要求

1、A段：秦皇岛校区实验楼、开发区校区主楼屋顶维修工程

工程名称：河北科技师范学院秦皇岛校区实验楼、开发区校区主楼屋顶维修工程。

工程量：秦皇岛校区实验楼屋顶防水面积约1600 ㎡；开发区校区主楼屋顶防水面积约 1500㎡

建设地点:河北科技师范学院秦皇岛校区院内、开发区校区院内

工期要求：自中标之日起，20个工作日交付使用。

2、B段：昌黎校区校医院、体育馆裙房屋顶维修工程

工程名称：河北科技师范学院昌黎校区校医院、体育馆裙房屋顶维修工程。

工程量：校医院屋顶防水面积约1295 ㎡，体育馆裙房屋顶防水面积约 500㎡）

建设地点:河北科技师范学院昌黎校区院内。

工期要求：自中标之日起，30个工作日交付使用。

二、本工程共性要求

1、施工内容及技术要求

屋顶防水做法铲除原旧防水层，新做新做SBS改性油毡防水层，按施工规范要求施工，选用材料为秦皇岛市“吉百利”牌3㎜厚聚酯胎改性油毡（国标Ⅰ型－20℃）。屋顶找平层破损处局部修补，厚度不小于20mm，找平层按16元/㎡计价（按实际发生计算，校方现场审核）。

3、承包方式:包工包料。

4、工程质量等级：合格

5、资金来源: 学院自筹。

6、施工单位资质：具有建筑施工三级及以上或防水专业资质三级及以上资质等级的施工企业均可参与施工竞标活动。

7、付款方式：各标段工程造价以审计结果为准，工程竣工经验收合格后支付工程造价95%。

8、保修：保修金额为工程造价的5%，保修期限为五年。

三、报价方式：采用平方米造价承包方式报价。报价包含内容有：

（1）材料费、人工费、机械费、吊篮脚手架费、材料垂直运输和水平运输等施工全部内容及费用。

（2）文明施工措施及建筑垃圾清理、外运费用。

（4）施工安全措施及费用。

（4）各项取费费用及税金。

四、其他需要说明的问题以现场答疑及相关文字说明为准。