|  | 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 技术指标 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合化学实验室 | 1 | 白度仪 | WSB-2 | 见附件 | 1 |  |
|  | 2 | 色差计 | HP-200 | 见附件 | 1 |  |
|  | 3 | 万能材料试验机 | LYWN-W20KN | 见附件 | 1 | 配套购置 |
|  | 4 | 简支梁冲击试验机 | TY4020 | 见附件 | 1 |  |
|  | 5 | 缺口制样机 | HYQK-I | 见附件 | 1 |  |
|  | 6 | 电热鼓风干燥箱 | DHG-9140A | 见附件 | 1 |  |
|  | 7 | 集热式磁力搅拌器 | DF-101S | 见附件 | 2 |  |
|  | 8 | 角磨机 | 日立G15SA2 | 见附件 | 2 |  |
|  | 9 | 空气压缩机 | 博耐斯GW50 | 见附件 | 1 |  |
|  | 10 | 砂盘砂带机 | BD-46N | 见附件 | 1 |  |
|  | 11 | 水热反应釜 | KH-25 | 见附件 | 4 |  |
|  | 12 | 水热反应釜 | KH-50 | 见附件 | 4 |  |
|  | 13 | 台秤 | LP7610SS | 见附件 | 1 |  |
|  | 14 | 振动台 | ZT-1×1 | 见附件 | 1 |  |
|  | 15 | 原子吸收分光光度计 | A3AFG | 见附件 | 1 |  |
|  | 16 | 紫外可见分光光度计 | Tu-1950 | 见附件 | 1 |  |
| 基础化学实验室 | 17 | 显微熔点测定仪 | SGWX-4A | 见附件 | 7 |  |
|  | 18 | 超声清洗器 | KQ-300V | 见附件 | 2 |  |
|  | 19 | 电子天平 | YP1202N | 见附件 | 4 |  |
|  | 20 | 电热鼓风干燥箱 | DHG-9140A | 见附件 | 2 |  |
| 现代化学技术实验室 | 21 | 电导率仪 | NDDS-11A | 见附件 | 8 |  |
|  | 22 | 自动电位滴定仪 | ZD-2 | 见附件 | 10 |  |
|  | 23 | 复合式洗眼器 | BD-520A | 见附件 | 12 |  |
|  | 24 | 大气采样器 | 3070（2代） | 见附件 | 1 | 配套购置 |
|  | 25 | 热解析仪 | TJ-618 | 见附件 | 1 |  |
|  | 26 | 气相色谱 | G5 | 见附件 | 1 |  |
|  | 27 | 金属相图（步冷曲线）测定实验装置 | JX-3DA | 见附件 | 2 | 配套购置 |
|  | 28 | 磁天平 | MB-2A | 见附件 | 2 |  |
|  | 29 | 物理化学热力学综合实验装置 | RLXZH-I | 见附件 | 3 |  |
|  | 30 | 差热分析仪 | NDTA-III | 见附件 | 2 |  |

附件

1.白度仪   技术指标

| 型号 | WSB-2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 白度表示 | R457蓝光白度 | 零点漂移 | 0.1 |
| 光源 Illuminant | D65光源 | 重复性 | 0.2 |
| 示值误差r | 1.0 | 最小示值 | 0.1 |
| 测量孔径 | φ30 | 照测条件 | 45/0 |
| 供电电源 | AC220V/50Hz35W | 外型尺寸 | 325×265×280 mm |
| 特点 | 普及型，精度高，功能强，稳定性好 |  |  |

1. 上海平轩科学仪器有限公司   13818826703

2. 杭州研特科技有限公司       0571-88743602

3. 济南铭威检测技术有限公司   0531-88808020

2. 色差计  技术指标

重复精度：.08（标准白板间隔测量30次取平均值）

照明/观察系统 ：/d（8°照射角/漫反射）SCI（包含镜面反射光）SCE（消除镜面反射光）

光源 ：白光光源

观察视角：CIE规定的10°视角

观察条件：D65 D50 F11

校正：白板校正  黑腔校正

存储：标准样12组，每组标准样下测试样30组。

显示数据：Lab、Lch色度值，△Eab、△（Lab）、△（Lch）色度值

语言：中文  英文

测量口径：8mm

1. 上海汉谱光电科技有限公司   13761476719

2. 杭州柯盛行仪器有限公司   13003692054

3. 深圳市三恩驰科技有限公司  400-033-2311

3. 简支梁冲击试验机 技术指标

1、冲击能量：0～5.5J（悬臂梁）0～4J（简支梁）

2、采样速率：10us

3、(1)简支梁

试样跨度：40mm、60mm、62mm、70mm、95mm

试样宽度：4mm～15mm

试样厚度：3mm～10mm

摆锤冲击速度：V＝3.8m/s

摆锤预扬角：150°

试样中心到摆轴轴线的距离：230mm

(2)悬臂梁

试样长度：63.5±2mm，80±2mm

试样宽度：12.7±0.2mm，10±0.2mm

试样厚度：3.2～12.7mm

摆锤冲击速度：V＝3.5m/s

摆锤预扬角：150°

试样中心到摆轴轴线的距离：335mm

长春市恒越电子科技有限公司   13224300598/0431-86796977    9500元

济南菱悦精密仪器有限公司           13012991992                10500元

江苏天源试验设备有限公司    0514-86290908 13905251950     9500元

4. 缺口制样机

1. 仪器性能

刀具行程：24mm

进刀速度：最大速度为4mm/min

进给量：0.5mm/行程

进给行程：10mm

试样类型：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

缺口类型：A型、B型、C型

2. 厂家

长春市恒越电子科技有限公司    0431－86796977             5400元

江苏天源试验设备有限公司    0514-86290908 13905251950     5900元

济南菱悦精密仪器有限公司           13012991992            5800元

5. 电热鼓风干燥箱

电源电压：AC 220V±10%/50Hz±2%

控温范围：室温+5～250℃

分辩率：0.1℃

波动度：±0.5℃(100℃)

均匀度：±1℃(100℃)

输入功率：1100W

内胆尺寸(mm)：550×500×550

外形尺寸(mm)：840×630×735

载物托架：3块

定时范围：0～99小时60分钟

南京晓晓仪器设备有限公司025-84446568

上海江仪仪器有限公司021-51085102

上海诺顶仪器设备有限公司021 56311478

6. 集热式磁力搅拌器

DF-101S	200mm*160（mm）

1、 电源： 220V+10V 50HZ

2、转速：0-2500转/分（无级调速）

3、搅拌功率：40W

4、加热功率：≤800W

5、控温范围：RT-299℃

6、数显控温; 7.可水浴.油浴,干烧;

上海一凯仪器设备有限公司021- 59592676

上海互佳仪器设备有限公司021-34662527

上海卒瑞生物科技有限公司021-33789605

7. 角磨机

加工定制： 否    品牌： HITACHI/日立

型号： G15SA2 电源电压： 220V

输入功率： 1200（W）  输出功率： -（W）

磨/切片直径： 150（mm）  空载速率： 8500（r/min）

主轴直径： M14（mm）  固定座直径： -（mm）

橡胶垫直径： -（mm）  适用范围： 切割.打磨

重量： 2.7（kg）

东莞市信合电子工具有限公司0769 82253766

天津市诚信电动工具有限公司022-27377006

佛山市亮河机电设备有限公司0757 81189710

8. 空气压缩机

博耐斯GW50

功率： 580X2（W）（K）  润滑方式： 无油空压机

压缩介质： 空气 排气量大小： 微型

型式： 移动式压缩机 噪音： 55（dB）

冷却方式： 风冷式 型号： GW50

产品类型： 全新 品牌： 博耐斯

用途： 天然气加气站用,凿岩机用,风动工具,门窗启闭用,纺织机械用,轮胎充气用,塑料机械用压缩机,矿用压缩机,船用压缩机,医用压缩机,喷砂、喷漆用,其他 性能： 低噪音,防爆,其他

工作原理： 活塞式压缩机 外形尺寸（长*宽*高）： 690x300 x630（mm）

上海赣坚机械有限公司021-61552050

上海赋盛机械有限公司 021 57633632

9. 砂盘砂带机

型 号：BD46  4"x36"

工作电压： 220V/50HZ

电机功率：375W

砂带线转速：1420r/min

砂带规格： 100x915mm、60#、80#

砂盘直径： Φ150mm、60#、80#

砂带机体旋转角度：0-90°

工作台尺寸：190×125mm

包装尺寸：500×290×250mm

重 量： 17kg

东莞市厚街华丽木工机械配件店0769-8918806

苏州市大马力机械设备有限公司0512-66730492

深圳市鑫陈氏磨料磨具有限公司0757-85959058

10. 水热反应釜

型号：KH-25 KH-50

安全温度为200℃

最高压力为3MPaG

滨海县正信仪器0515-84103802

巩义市宏华仪器设备工贸有限公司0371-64285269

威海环宇化工机械有限公司0631-5766828

11. 台秤

加工定制： 否  品牌： 朗科

型号： LP7610SS-30*30-60KG 类型： 电子台秤

测量范围： 0-30（kg）  秤台尺寸： 300*300（mm）

适用范围： 化工、医药、食品

昆山铭钻电子有限公司0512 81862021

上海升徽电子有限公司021 61725643

昆山天金冈电子有限公司0512 86899606

12.  振动台

ZT-1×1	 频率范围：（50±3）Hz（Hz）  最大负载： 250kg（KG）  振动方向： 垂直 水平 主动机功率： 1.1kW（KW） 台体尺寸： （1000×1000）mm（mm）

南京晓晓仪器设备有限公司025-84446568

杭州博远泰科技有限公司0571-  88933876

聊城市东昌府区时代试验仪器有限公司0635-8805616

13.  万能材料试验机

1、样式：门式

2、最大试验力：10000N 20000N 50000N；

3、试验力分档：×1、×2、×5、×10、四档;

4、量程:0-100%；

5、试验力准确度；±1%

6、位移分辨率：0.01mm；

7、位移测量准确度：±1%；

8、拉伸行程：700mm（可增大）

9、压缩行程：700mm（可增大）

10、试验行程：700mm（可增大）

11、位移速度控制范围： 1mm/min～300mm/min 分档可调

12、位移速度控制精度：±1%；

13、试验机级别：1级

14、变形示值误差：≤±（50+0.15L）

15、试验机尺寸：760*400*1700 mm

16、外观：应符合GB/T2611要求

17、成套性：符合标准要求

18、保护功能：试验机有过载保护功能

19、供电电源：220V，50Hz20、重量：400KG。

20、计算机：戴尔14z(Ins14zR-1618)

处理器：Intel Core i5-3317U(1.7GHz/L3 3M) 内存容量：4GB 硬盘类型：机械硬盘+SSD固态硬盘 屏幕尺寸：14英寸 厚度：20.9-21mm 重量：约1.87kg

14.  原子吸收分光光度计

一、性能指标

1、	分光系统：

波长范围：190nm－900nm

单色器：消象差C-T型单色器

*光谱带宽：0.1、0.2、0.4、1.0、2.0nm，五档自动可选

*波长准确度：±0.15nm

**波长重复性；0.05nm

**基线漂移：0.002A/30min

光栅刻线：1800条/mm

2、	火焰分析：

*特征浓度Cu﹤0.02μg/ml/1%(空气-乙炔、空气-液化石油气)

Ba﹤0.15μg/ml/1%（笑气-乙炔）

*检出限Cu﹤0.004μg/ml(空气-乙炔、空气-液化石油气)

燃烧器：金属钛燃烧器

*精密度：Cu﹤0.7%（空气-乙炔)

Cu﹤1.0%（空气-液化石油气)

Ba﹤1.0%（笑气-乙炔）

喷雾器：高效玻璃雾化器

雾化室：耐腐蚀材料雾化室

位置调节：火焰燃烧器最佳高度及前后位置自动设定

安全措施：具有多种自动安全保护功能

3、	石墨炉分析：

*特征量×10¯10g

Cd﹤0.5×10¯12g

*检出限Cd﹤0.4×10¯12g

*精密度：Cu﹤2%，Cd﹤2%，

加热方式：先进的石墨炉横向加热方式

加热控温方式：干燥灰化阶段功率控制方式

原子化阶段采用光控最大功率方式

升温方式：斜坡升温、阶梯升温、最大功率升温

控温精度：﹤1%

4、背景校正：

氘灯背景校正：﹥55倍@1Abs

自吸背景校正：﹥55倍@1Abs

5、数据处理：

测量方式：火焰法、石墨炉法、氢化物发生—原子吸收法

读出方式：连续、峰值、峰面积值

浓度计算方式：标准曲线法（1~3次曲线）、标准加入法、内插法

其它：积分（0.1s~20s）

采样延时（0s~20s），标样数（1~8个），样品数（0~100个）

斜率，平均值、标准偏差、相对标准偏差等，相关系数，浓度值

结果打印：参数打印，数据结果打印，图形打印

通讯方式：USB通讯接口；RS-232通讯接口

- 打印机：惠普HP 1020plus

通讯方式：USB通讯接口；RS-232通讯接口

计算机：联想扬天T4900D(i5 3470/4GB/1TB)

处理器：Intel Core i5 3470(3.2GHz/L3 6M) 操作系统：DOS系统 （编辑推荐使用Win 7） 内存大小：4GB 硬盘容量：1000GB 显示器：宽屏液晶 尺寸：20寸 显卡类型：独立显卡

A3AFG  北京普析通用仪器有限责任公司  18231593795  329000.00元

AAS-900Z  美国PE  022-58965108                   436000.00元

CAAM-2001  北京翰时制作所  020-84220878          197000.00元

15、紫外可见分光光度计

仪器特点

- 连续可变光谱带宽

具有多项国家专利技术，可实现光谱带宽从 0.1-5.0nm的连续可调，根据用户的实际需要选择合适的光谱带宽。

2、多样品测量   自动八联池，满足用户多样品测量需要，提高仪器自动化程度。

3、 稳定可靠的品质

双光束动态反馈比例光路系统保证了仪器的稳定性。氘灯、光电倍增管等关键件均采用国际市场上最好的原器件，全面保证仪器的高性能与稳定可靠。

4、 优越的仪器性能

极其优良的光学系统，采用进口优质1800 刻线全息光栅，先进的电子学系统，高水准的机械系统，使分析结果更加准确可靠。

5、 多通讯连接方式

采用USB 与RS-232 两种通讯方式共存，为仪器使用提供便利。

6、 强大便携的软件分析助手——UVWin5.0

基于 Windows 操作平台开发的 UVwin 系列中英文操作软件，提供了丰富的仪器控制和操作功能，界面友好，灵活高效，轻松满足使用者的分析要求。

7、 全新的外观设计

全新的外观，国际先进的加工技术，人性化的整体设计。

- 通过CE 认证     符合欧盟产品安全标准。

- 优异的功能可扩展性

- 多种专用附件供用户选择，蠕动进样器、恒温池架、光学积分球、镜面反射、光纤附件及比色皿等的使用大大扩展的仪器的应用范围。

- 设备维护简单方便独特的插座式钨灯和氘灯的使用，免去了换灯时光学调试的步骤使仪器的维护更加简单方便。

- 打印机：惠普HP 1020plus

通讯方式：USB通讯接口；RS-232通讯接口

计算机：联想扬天T4900D(i5 3470/4GB/1TB)

处理器：Intel Core i5 3470(3.2GHz/L3 6M) 操作系统：DOS系统 （编辑推荐使用Win 7） 内存大小：4GB 硬盘容量：1000GB 显示器：宽屏液晶 尺寸：20寸 显卡类型：独立显卡

- 性能指标

波长范围       190-900nm

波长准确度     ±0.3nm

波长重复性     ≤0.1nm

噪  声         ±0.0004Abs

漂  移         ≤0.0004Abs/h （500nm ，0Abs 预热2h 后）

光谱带宽        0.1~5.0nm 连续可调

光度准确度      ±0.002Abs （0~0.5Abs ）

±0.004Abs （0.5~1.0Abs ）

±0.3%T

光度重复性      0.001Abs （0~0.5Abs ）

0.002Abs （0.5~1.0Abs ）

≤0.1%T

基线平直度     ±0.001Abs

杂 散 光       ≤0.01%T （NaI 220nm ；NaNO2  340nm ）

仪器等级          Ι

通讯接口      USB 接口/RS232 接口

样 品 池      自动八连池

基础化学实验室

1、显微熔点测定仪

测量重复性：<200℃时±0.1℃、200~300℃时±0.2℃。熔点测量范围：室温至320℃光学放大倍数：目镜10X；物境4X

上海精密科学仪器有限公司

2、超声清洗器

300*240*180 、13L、   调温范围0-80

昆山超声仪器有限公司

3、电子天平

d=0.1g    Max1200g

上海精密科学仪器有限公司

4、电热鼓风干燥箱

电源电压：AC 220V±10%/50Hz±2%

控温范围：室温+5～250℃

分辩率：0.1℃

波动度：±0.5℃(100℃)

均匀度：±1℃(100℃)

输入功率：1100W

内胆尺寸(mm)：550×500×550

外形尺寸(mm)：840×630×735

载物托架：3块

定时范围：0～99小时60分钟

南京晓晓仪器设备有限公司025-84446568

上海江仪仪器有限公司021-51085102

上海诺顶仪器设备有限公司021 56311478

化学现代技术实验室

1、电导率仪型号  NDDS-11A

测量范围：0～1.999×104μS/cm（分5挡）

基本误差：电子单元≤±1.0％F.S±1个字

仪器≤±1.5％F.S±1个字

温补误差：电子单元≤±1.0％F.S±1个字

温补范围：15～35℃

电导电极4个

- 南京南大万和科技有限公司

地址: 南京市经济技术开发区恒广路20号[210046]

联系电话：025-83312331

2）北京宏昌信科技有限公司

地址：北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦C座404室

联系电话：010-59481385

3）北京菲尔伯环境科技有限公司

地址：北京市海淀区中关村南大街11号光大国信大厦3117室

联系方式：010-68486909；

2、ZD-2自动电位滴定仪

1、测量范围pH:(0.00～14.00)pH ，mV:(0～±1400)mV

2、基本误差：pH:±0.03pH±1个字，mV:±0.35％（FS）

3、稳 定 性:±0.01pH/3h

4、输入阻抗：不小于3×1011Ω

铂电极1套、玻璃电极1套、甘汞电极 1套

上海雷磁仪器厂

012-63225084

南京科环分析仪器有限公司025-52169052

泰州大唐分析仪器有限公司

0523-82075091

3、复合洗眼器  BD-520A型

功能：洗眼、喷淋

天津贝迪安全设备有限公司

022 58558519

上海京权工业设备有限公司

021-51043156

海天云建筑工程有限公司

021-51923319

4、3070型（02代）智能气体采样器

采样流量 (0.3～1.5)L/min 0.1 L/min 优于±2.5%

计前温度 (-20～99)℃ 0.1 ℃ 优于±2.5℃

计前压力 (-30～0)kPa 0.01 kPa 优于±2.5%

采样时间 99小时内任意设置 1 s 优于±0.2%

数据存储能力100组

负载能力 流量1.5L/min时，大于-10kPa

电池供电情况下 流量1.5L/min接吸收瓶，采样时间＞5小时

联系方式

苏州欧倍科学仪器有限公司：

地址:苏州工业园区现代大道与星湖街

联系电话：(0571)81107009

北京宏昌信科技有限公司

地址：北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦C座404室

联系电话：010-59481385

北京菲尔伯环境科技有限公司

地址：北京市海淀区中关村南大街11号光大国信大厦3117室

联系方式：010-68486909；

5、热解析仪

1、样品管材料：石英、玻璃、预先填充吸附剂 
2、通讯控制：可控制启动、停止、载气流速、gc 
3、最小检测限：ppb 
4、温度控制：40-400℃　控制精度：1% 
5、样品类型：气体、液体、半固体、固体

厂商联系方式

- 杭州德茂科技有限公司

电 话：0571-85235255    手 机：18958013870,13777447416

地 址：西湖区振华路196号裕华大厦B座1806室 邮 编：310030

2）企业名称：无锡杰博电器科技有限公司

联 系 人：夏定建先生

地 址：无锡市惠山经济开发区钱桥配套区

电 话：0510-83211953   手 机：13301515116

3）企业名称：上海科美奥科学仪器有限公司

联 系 人：夏定建先生

地 址：无锡市惠山经济开发区钱桥配套区

电 话：13816235881

6、气相色谱仪G5  （普析通用）仪器性能指标

仪器具备填充柱进样单元、毛细管分流/不分流进样单元。

FID、TCD高性能检测器，最多可同时安装3种检测器。

微机温度控制系统，控温精度高（优于±0.05℃）、可靠性高、抗干扰能力强。

6个独立的控温区（柱箱、前/后进样器、前/后检测器、辅助），最高控制温度400℃；极限温度设定及过温保护功能，确保仪器的安全运行。

具有自诊断、断电保护、检测器设定、量程，极性和电流设置等功能。

高性能大容量柱箱，高精度双重稳定气路

柱箱能同时容纳毛细管柱和双填充柱。

柱箱具有快速加热和快速降温（自动后开门）机构，降温速率：10min以内从300℃降至50℃。

柱箱具有7阶8平台程序升温，,反控软件支持10阶11平台的程序升温。

载气流路采用稳压阀及稳流阀双重稳定设计。

空气和氢气流路采用稳压阀加针形阀的稳定调节模式。

稳流阀和针形阀均采用数字刻度式旋钮，精度高、重复性好、可靠性高且流量调节方便直观。

灵活的进样系统，灵敏稳定的检测器满足各种分析要求

同时安装三个进样器，拆装简单，可独立控温。

专用毛细管柱进样器，具有隔膜吹扫和背压阀分流调节（Agilent 5890技术），适用于各种规格的毛细管柱。

可同时安装三个检测器， 安装FID、TCD检测器。

全新的采集系统，数字化的载气流量监测系统

配置反控软件和采集板，采集仪器控制状态和色谱输出信号，实现用一根通讯线连接电脑与仪器实时控制和数据处理。

实时控制包括各路温度、检测器选择与设置、程序升温和曲线跟踪、流量值显示等功能。

双通道色谱数据高速采集，具有积分参数自动或手动设置、5种定量方法、基线扣除、报告编制等功能。

主要技术指标

温度控制

1）柱箱：温度范围：室温上7℃～400℃（增量1℃）

控温精度：优于±0.1℃（200℃时测）

程序升温：七阶八平台（反控软件支持十阶）

程升速率设定：0.1℃～40℃/min(增量0.1℃)

各阶恒温时间：0～655min（增量1min）

温度稳定性：≤0.3%/30min

程序升温重复性：≤1.0%

2）进样器、检测器、辅助系统

温度范围：室温上7℃~400℃（增量1℃）

控温精度：优于±0.1℃（200℃时测）

3）氢火焰离子化检测器(FID)

检 测 限：Dt ≤7×10-12g／s（正十六烷）

基线噪声：≤2×10-13A

基线漂移：≤4×10-13A/30min

线性范围：107

4）热导池检测器(TCD)

灵敏度：≥6000mV·mL/mg（苯）

基线噪声：≤0.04mV

基线漂移：≤0.2mV/30min

线性范围：104

5）色谱工作站

数据处理—实时积分、再处理、校正、报告输出

采集：自动定位、双通道数据实时采集

手动/自动保存结果

基线扣除，更适合程序升温分析

校正：多达5种校正方法

归一

校正归一

单点校正（基于校正因子）

多点校正（基于标准曲线）

计算校正因子（标准样品）

积分：自动积分参数

手动积分方便、灵活

报告：可按要求编制输出报告格式   报告中可包含系统适应性等内容   校正报告输出

6）气源

氢气发生器 SPH-300（电解质：KOH）

主要技术参数：

氢气纯度：99.999%

氢气流量：0-300ml/min（SPH-300）

输出压力：0-0.4Mpa，0-0.6Mpa (两档可调)

压力稳定性：< 0.001MPa

仪器特点：

自动控制：仪器全自动工作，恒压、恒流，氢气流量可根据用量实现全自动调节。

产氢湿度更低：采用了膜分离技术及有效的除湿装置，降低了原始湿度，并采用多级吸附，双支不锈钢过滤器，内有微量氧脱除剂（不需活化），氢气纯度更高。

工作模式：可提供高、低压两种工作模式，可灵活运用在不同状态，既可使氢气的压力、流量稳定，又可延长仪器的使用寿命。

操作方便：免运输钢瓶之劳，省搬运钢瓶之苦，使用时只需打开电源开关即可产氢。可连续使用，也可间断使用，产氢量稳定不衰减。

安全可靠：配有安全装置，灵敏可靠，自动防返碱。

全自动空气源SPB-3

主要技术参数：

输出流量：0-2000ml/min（0.4MPa状态下）

输出压力：0-0.4MPa

压力稳定性：< 0.003MPa

工作噪音：< 35dB(A)

工作环境：0-45℃  相对湿度≤85% （无大量粉尘及有害气体）

消耗功率：150W

仪器特点：

采用双稳压装置，确保了高精度稳压条件下气体其流量的稳定性。

采用新型电磁阀，杜绝了常规电磁阀在自动放水时产生的连续噪声，实现了放水、转换一体化。

操作简单，自动放水，无须人工干预。

双支全不锈钢过滤器，不锈钢储气罐，全不锈钢气路，耐压高，不因工作环境及腐蚀性气体的影响，导致过滤管变形、开裂而产生漏气现象，可持久使用，一劳永逸。

7）结果打印：参数打印，数据结果打印，图形打印

通讯方式：USB通讯接口；RS-232通讯接口

# 8）打印机：黑白激光打印机HP 1020plus

通讯方式：USB通讯接口；RS-232通讯接口

10）计算机：联想扬天T4900D(i5 3470/4GB/1TB)

处理器：Intel Core i5 3470(3.2GHz/L3 6M) 操作系统：DOS系统 （编辑推荐使用Win 7） 内存大小：4GB ；硬盘容量：1000GB ；显示器：宽屏液晶 尺寸：20寸 显卡类型：独立显卡。

报价

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 气相色谱主机 | 1 |
| 填充柱进样器 | 2 |
| 毛细管柱进样器 | 1 |
| FID检测器 | 1 |
| TCD检测器 | 1 |
| 软件工作站 | 1 |
| 苯系物专用色谱柱（填充柱）（3.5m*3mm） | 1 |
| KB-Wax毛细管柱50m×0.32mm×1.0μm窗体底端 | 1 |
| 氢气发生器（SPH-300） | 1 |
| 全自动空气源（SPB-3） | 1 |
| 氮气钢瓶减压阀等 | 1 |
| 计算机打印机 | 1 |

1）北京普析通用仪器有限责任公司

电话：18231593795

2）江苏福立分析仪器有限公司

电话：0519-89885817

3）沈阳光正分析仪器有限公司

电话：022-83719567

7、金属相图测控装置JX-3DA型

技术参数：

- 测温范围：室温~1200℃

- 分辨率：0.1℃

- 最大加热功率：总计2000W（JX-3DA）

- 最大保温功率: 50 W

- 定时提示时间：0~99秒内可调

- 10头炉体加热装置双组   375×278×210 mm

- 南京大学编制专用实验软件及数据处理系统

生产商：南京南大万和科技有限公司   联系电话：025-83312331

8、磁天平

1.电磁铁：古埃型

中心最大磁场0.85T、磁柱直径40mm、磁隙宽度6~40mm、励磁电流：最大 输出10A

2.特斯拉计：测量范围0~1.2T

3.线性度±1％

4.恒流源数字显示0~10A连续可调

5. 0.1mg/200g

尺寸：700×550×950 mm

重量约150Kg

特点：

1.仪器无须水冷（自然风冷）

2.线性模拟控制技术,  无开关电源产生的电磁污染。

生产商：南京南大万和科技有限公司   联系电话：025-83312331

9、物理化学热力学综合实验装置

1、HR-15B燃烧热量热计(氧弹头双组、氧弹桶双组、压片机、立式冲氧器、氧气钢瓶双组、减压阀等)；

2、溶解热反应器双组(400mL杜瓦瓶、加热丝、加料器等)；

3、中和热反应器双组(1500mL杜瓦瓶、加热丝、加料器等)；

4、FPD-2A凝固点测量装置 (含玻璃)

5、温差分辨率：0.001℃、温差测量范围：±19.999℃、稳定度：±0.001℃、最大测温范围：-50~+180℃

燃烧丝热值：-1400.8J/g

- 南京大学编制专用实验软件及数据处理系统

生产商：南京南大万和科技有限公司   联系电话：025-83312331

10、差热分析仪

1.控温方式：程序控温

2.控温范围：NDTA-III室温+3℃~1200℃

3.分辨率：0.1℃

4.升温速度：0~50℃/分钟可调

5.DTA分辨率：1uV

6.DTA量程：0~20000uV

7.温度、控制参数：DTA电势三表显示

8. 南京大学编制专用实验软件

9.温度数显加热炉一体化设计

10.南京大学编制专用实验软件及数据处理系统

11、水冷处理系统

生产商：南京南大万和科技有限公司   联系电话：025-83312331