工程要求：

一、工程名称:

河北科技师范学院昌黎校区门球场改造工程。

二、建设地点：河北科技师范学院昌黎校区院内

三、招标范围

招标范围为施工图纸的全部内容，主要施工内容包括门球场地面水泥稳定碎石基层、C25砼基层、土工布、门球场专用草坪铺设。

四、承包方式

承包方式为包工包料

五、投标单位资质等级

具备与本工程相适应的建筑工程施工三级及以上资质（草坪部分施工必须由具有体育场地专项施工资质的单位完成），或体育场地专项施工资质。

六、质量标准：合格

七、工期：

自中标之日起，45个工作日交付使用。

八、付款方式：工程竣工经验收合格后支付经审计的决算工程造价的95%。

九、保修：保修金额为工程总造价的5%，保修期限为一年。

十、项目要求：

投标单位应依据甲方提供施工图纸及现场考察情况编制施工组织设计。施工组织设计应明确详细的施工方案及组织措施，尤其要考虑雨季防护措施、师生安全及正常教学实验的保障措施。

施工主要内容见施工图纸。

门球场草坪技术要求：要求采用非充砂型人造草坪，草坪高度10～15㎜，草坪密度60000～70000针/平方米，人造草坪DETX值6000以上。球门与终点柱按要求安装就位。

十一、报价方式：采用综合总价承包方式报价。

（1）本工程设定拦标价为153523.8元。

（3）报价含材料费、人工费、机械费、安全措施、材料垂直运输和水平运输等施工全部内容及费用。

（4）报价含建筑垃圾清理及外运。

(5）报价含各项取费费用及税金。

（6）投标方提供本工程详细的工程总价预算书。