动物生产实验室设备

| 序号 | 名称 | 规格型号及技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9203A，温度范围:室温+5℃~200℃，工作室尺寸mm （宽×深×高）:600×550×645消耗功率W :1700 | 1 |
| 2 | 电热恒温水浴锅 | HHS-6 单列6孔，内胆，顶盖等部件为优质不锈钢板；功率1500w；数显、可调温；管状电热元件直接加热无经调温可在室温～１００℃范围内任意选择某点恒定温度作使用温度。 | 2 |
| 3 | 马弗炉 | Sx2-12-12，Sx2-12-12，内胆尺寸(高*宽*深)mm：200×300×500，外壳尺寸(高*宽*深)mm：745×610×870，电压(V)：380，功 率(KW)：12 | 2 |
| 4 | 实验凳 | （海绵皮革凳、双钢圈可升降） | 70 |
| 6 | 试剂柜 | 宽×厚×高 1000×400×2000 | 10 |
| 7 | 数显恒温沙浴 | SY-2，砂槽容积（mm）：400×300×100，额定功率（KW）：1.8 ，输入电压（V）：220，输出电压（V）：50-210，外形尺寸（mm）：440×340×280，重量（kg）:17，数显控温 | 3 |
| 8 | 紫外可见分光光度计 | 754， | 2 |
| 9. | 背膘诊断仪B-07 | RENCO B-07测量范围和误差是4-35mm ±1mm. 电源: 美国NMH充电电池 | 1 |
| 10 | 兽用红外线体温测定仪 | 兽用红外线体温测定仪 | 7 |

临床实验室设备

| 序号 | 设备品名 | 规格型号 | 技术指标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术用器械柜 | SMC-07 不锈钢 | 尺寸(cm)：90×40×175 | 2 |
| 2 | 离心机 | TGL-16G | 6000转/分 | 1 |
| 3 | 仿真牛 | 220*67*126cm |  | 1 |
| 4 | 仿真羊 | 高约70cm,长约100cm |  | 4 |
| 5 | 仿真狗 |  |  | 4 |
| 6 | 猪模型（针灸用） |  |  | 7 |
| 7 | 马模型（针灸用） |  |  | 7 |
| 8 | 狗模型（针灸用） |  |  | 7 |
| 9 | 牛模型（针灸用） |  |  | 7 |
| 10 | TS-II型超细电动薄层喷雾器 |  |  | 1 |
| 11 | TK-10型自动薄层色谱展开器 |  |  | 1 |
| 12 | 惠普s 黑白激光打印 | （HP）LaserJet 1020 Plu |  | 1 |
| 合计 |  |  |  |  |

动物基础实验室设备

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 技术指标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隔水式数显恒温培养箱 | GHP-9080，液晶屏，80升 | 温度范围：RT+5~65℃；工作环境温度：+5~35度；温度分辨率/波动度：0.1度/正负0.3度；外形尺寸：550*550*800工作室尺寸：400×400×500mm工作室材质：；镜面不锈钢；容量：80升；加热方式：水套式；载物托架：2块；定时范围：1~9999min | 1 |
| 2 | 台式生物组织切片机 | JJQ-P2016A | 切片厚度范围：1～60µm；切片厚度选择：1µm增量:0～10µm、2µm增量:10～20µm 、4µm增量:20～60µm；标本水平移位： 25mm；标本垂直移位： 59mm，最大切片面积：50mm×40mm；刀架角度调节范围：0～30度 | 1 |
| 3 | 高速台式离心机 | TGL-16B型 | 最高转速：16000转/分,最大相对离心率：17000（g），转子名称：角式；规格容量：0.5ml*12，1.5ml*12； | 1 |
| 4 | 微波炉 | G80F23CN3J-X5(GO) | 电脑式，内腔容量：23L，内腔尺寸：220*340*320，外形尺寸：287*490*387；电压：220V,输入功率：微波：1300W，光波：850W；输出功率：微波：1300W，光波：850W；噪音：60db | 1 |

水产实验室购买设备

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 技术指标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子天平 | cpA224S（0.1mg）或cp224c（0.1mg） | 量程（g）：220；可读性（g）：0.0001；重复性（g）：0.0001；线性误差（g）：0.0002；准确度级别：Ⅰ；校准：自动内部校准；秤盘尺寸（mm）：直径 80或90；秤盘上方空间（mm）：21 | 1 |
| 2 | 高压蒸汽灭菌器 | YXQ-LS-18SI 18升 | 自动型，手提式；容积：18L；额定工作温度：126℃；额定工作压力：0.145MPa；定时时间：0-60min | 1 |
| 3 | 打印、复印、扫描一体机 | M7650DF | 打印幅面 A4 幅面 分辨率 2400×600 dpi，600×600 dpi 打印速度 26页/分钟(A4) 扫描分辨率 19200×19200 dpi 复印分辨率 600×600 dpi 复印速度 26页/分钟(A4) 尺寸 477×398.5×316 mm 重量 11.9 kg 首页打印时间 | 1 |

预防兽医学实验室设备

| 序号 | 产品 名称 | 型号 | 参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 出雏器 | 352 | 雏鸡保育数量：300只；使用电压：220V/50hz ；控温精度：≤±0.1℃ 正常功率：200W | 1 |
| 2 | 饮水机 | Y1058LKD-CJ | 速腾王系列；立式；电子制冷型；额定制热功率1200W；额定制冷功率：70W；制热水能力：10L/H；制冷水能力：≤10℃ 0.7L/H ；保鲜柜容积：15L；沸腾100摄氏度功能，真正实现加热沸腾，有效防止二次污染；外置式底盘加热技术，极速沸腾100摄氏度；涉水部件采用国家食品级材料，安全有保障；多重防干烧设计，多层保护，倍感安心 | 1 |
| 3 | 实验凳 |  | 双钢圈，气动升降凳，防静电发泡面，凳面大小为335*335mm，凳杆为气杆，凳脚为微型哈哈脚。坐面为韩皮定型椅面,铁件电镀 特点:产品是根据人体工程学，使长时间工作者更感舒适，由于具有款式新颖、坐感舒适并可任意旋转调节高度等特点。 | 35 |
| 4 | 通风药品厨 |  | 柜体采用1.2mm首钢冷压钢板制作，门板为双层中空.表面喷涂美国“阿克萨苏”环氧树脂，耐腐蚀。铰链合页为德国海福乐或意大利FGV. 试剂柜与药品柜层板采用美国威盛亚抗倍特板或钢板。门板可作成玻璃透明的，也可作成全封闭式。层板一般为五层，高度可调。 | 2 |
| 5 | 离心机 | GDL-40B | TDL-40B 型台式低速离心机广泛适用于生物、化学、医药等教育科研和生产部门，例如医院化验室、诊所、生物化学实验室，生物制品实验室所进行的定性分析， 层析，作血浆、血清、尿素及疫苗制造等用。 最高转速：4000r/min，容量：15ml×16；定时范围：0-60min；电 源：220V50HZ | 1 |
| 6 | 灭菌器 | YXQ-LS-18SI 自动型手提式灭菌器 | 产品特点： 电加热方式；锅体，内胆均采用SUS304材料制成，耐酸，耐碱，耐腐蚀；超压自泄 双刻度二类计数压力表；自涨式密封圈；低水位电热管；压控温度可调装置（110℃-127℃） 灭菌时间可调装置（0-60min） 技术参数： 型号：YXQ-LS-18SI；容积：18L；功率：2KW；电源：220V±10% 50Hz±2% 最高工作/设计温度：126℃/128℃；最高工作/设计压力：0.145MPa/0.165MPa 定时范围（分钟）：0-60；灭菌室尺寸（mm）：Φ280×290 外形尺寸（mm）：D=390, H=530 | 1 |