河北科技师范学院

昌黎校区房屋改造工程招标要求

一、工程名称:

河北科技师范学院生命科技学院食用菌实验室、动物科技学院牛羊舍房屋改造工程。

二、建设地点：河北科技师范学院昌黎校区院内

三、招标范围

招标范围为昌黎校区生命科技学院食用菌实验室、动物科技学院牛羊舍房屋改造工程，主要内容：（1）更换复合彩钢屋顶（2）外墙面抹灰粉刷；（3）更换铝合金门窗（4）拆堵门口（5）新作室内水泥地面（6）室内内墙粉刷、吊顶（7）改建库房147.5 ㎡（8）新砌围墙85.6m（9）新作砼晒台228.8㎡。

四、承包方式

承包方式为包工包料

五、投标单位资质等级

具备与本工程相适应的房屋建筑工程施工三级及以上资质

六、质量标准：

合格

七、工期：

自中标之日起，45个工作日交付使用。

八、付款方式：工程竣工经验收合格后支付经审计的决算工程造价50%,2015年4月底前支付45%。

九、保修：保修金额为工程总造价的5%，保修期限为一年。

十、项目要求：

投标单位应依据甲方提供施工图纸及现场考察情况编制施工组织设计。施工组织设计应明确详细的施工方案及组织措施，尤其要考虑雨季防护措施、师生安全及正常教学实验的保障措施。

施工主要内容见施工图纸

十一、报价方式：采用综合总价承包方式报价。

（1）本工程设定拦标价为710681.28元。

（3）报价含材料费、人工费、机械费、脚手架费、材料垂直运输和水平运输等施工全部内容及费用。

（4）报价含建筑垃圾清理及外运。

(5）报价含各项取费费用及税金。

（6）投标方提供本工程详细的工程总价预算书。