| 序号 | 设备名称 | 技术指标、参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恒压过滤常数测定实验装置(板框过滤) | 测定过滤常数：K， qe，θe，s，k | 1 |
| 2 | 化工传热综合实验装置 | 测定简单套管换加热器和强化套管换热器对流传热系数αi | 1 |
| 3 | 化工流动过程综合实验装置 | 能够进行流量计校核、离心泵性能实验及管路性能实验 | 1 |
| 4 | 流线演示仪 | 可演示不同边界条件下的水流形态，演示水绕过不同形状物体的驻点、尾流、涡街现象 | 1 |
| 5 | 二氧化碳吸收与解吸实验装置 | 玻璃管内径 0.050m；φ6×10mm瓷拉西环；填料层高度 0.8m | 1 |
| 6 | 填料精馏塔实验装置 | 塔内、进料、回流温度检测及显示；塔釜液位检测、控制；塔釜温度检测、控制；回流比控制；进料流量测量 | 1 |
| 7 | 萃取塔实验装置 | 塔径37 mm；塔身高1000 mm ；塔的有效高度 750 mm | 1 |
| 8 | 万能制样机 | 参数： 1、最大切断宽度：300mm 2、最大切断厚度：15mm 3、最大铣平面长度：300mm 4、切断用铣刀（砂轮片）规格：200×32×2mm 5、铣缺口用刀具长度：50mm 6、加工哑铃形及平面用刀具规格：30×12×30mm 7、整机外形尺寸：1130×720×950mm 8、各部分主轴转速：切断部分主轴转速：1400—2800r/min 铣缺口部分主轴转速：400r/min 铣哑铃形及平面部分主轴转速：低速：940r/min.470r/min 高速：1430r/min.715r/min 9、电机功率：铣缺口电机：550W 铣平面及哑铃形电机：0.8—1.3kw 切断电机：0.8 kw 冷却油泵电机：60W 铣平面及哑铃形自动进给电机：60W | 1 |
| 9 | 光化学反应仪 | 光源功率可连续调节大小。集成式光源控制器，可供汞灯、氙灯、金卤灯等多种光源使用。汞灯功率调节范围：100~1000W可连续调节。氙灯功率调节范围：100~1000W可连续调节。金卤灯功率调节范围：100~500W可连续调节。八位磁力搅拌装置可同步调节8个样品的搅拌速度。冷却水循环装置制冷量＞1000W。GHX-V型，机箱520×460×1200mm，控制器450×350×300mm。 | 1 |
| 10 | 真空手套箱 | 前级真空度：0～-0.1 Mpa(2.5级真空表)，保压12小时； 主箱体真空度：0～-0.1 Mpa(2.5级真空表)，保压12小时； 使用气体：氩气、氦气、氮气（纯度99.95％以上）； 主箱体尺寸800×600×700 mm，前级室尺寸Ф280×350 mm | 1 |
| 11 | 微机测定BZ振荡反应实验系统 | - 型号:BZOAS-I型/ BZOAS-II型 - 电源电压：220Ⅴ±10％, 50Hz - 环境温度：-20℃～+40℃ - 温度测量范围：0~60℃ - 温度测量分辨率：0.1℃ - 电压测量范围：2V - 电压测量分辨率：0.001V - 温度控制输出：通断方式 - PC机与接口装置通讯方式：串行 通讯应用软件平台：Win XP及以上 | 2 |
| 12 | 电热恒温水浴锅 | 电压220V 50Hz2、室温至100℃3、加热功率：600W | 10 |
| 13 | 调温磁力搅拌电热套 | 50~1800转/分,无极调速，50Hz 250ml;表面温度最高380℃ | 4 |
| 14 | 圆盘旋光仪 | 测量范围：-180°~＋180最小读数值：0.05°准确度：0.05°灵敏度：0.05目镜放大倍率：4X | 2 |
| 15 | 集热磁力加热恒温搅拌器 | 功率：500w，速度1250转/分，容量2L，温度：室温至400℃ | 4 |
| 16 | 格兰仕微波炉 | 微波功率：700W,炉膛尺寸：298*488*417mm | 4 |
| 17 | 电子天平 | 1200g/0.01g | 4 |
| 18 | 大容量高速离心机 | 0～16000转／分,可调，离心管容积6×50mL | 1 |
| 19 | 阿贝折射仪 | 折射率测量范围： 1.3000~1.7000糖溶液质量分数读数范围（Brix）： 0~95% | 2 |
| 20 | 美的微波炉 | 机械转盘式 | 1 |
| 21 | 超声波清洗器 | 产品可数显，外形尺寸：400、500、400（cm），清洗温度：80（℃） | 1 |
| 22 | 烘箱 | 工作室尺寸：350*320*350 | 1 |