| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 技术指标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据采集网关 | 旋思XM4161 | 4网9串2Can，AC220，带GPRS功能，机架式安装，RISC架构400Mhz CPU SD RAM 128M 4个10/100 Mbp以太网端口 16个RS-232/485串口, CE/FCC认证 -40 ~ 75℃宽温型号 XM4091系列工业智能机具有丰富的通讯接口，较高的系统配置，可以满足各种复杂的现场环境，内置断线缓存、报警中心。 | 1 |
| 2 | DTU模块 | 宏电H7710 | TTL/RS-232/RS-422/RS-485；支持GPRS；900/1800MHz双频，GPRS Class 10；编码方式：CS1-CS4；理论带宽：171.2Kb/s；实际带宽：10Kb/s；数据速率：300~57600bps | 5 |
| 3 | 服务器 | 浪潮英信NF5240M3 | 浪潮英信NF5240M3；2U机架式服务器处理器:2颗6核英特尔至强处理器E5-2430(主频2.20GHz)/7.2GT/15ML3； 芯片组：英特尔C600服务器专用芯片组；内存：32GB DDR3，12个内存插槽，最大可扩展384GB内存；硬盘：3块15K 600GB 热插拔SAS硬盘；RAID: 八通道 SAS 高性能RAID-0805卡（512MB缓存) ，RAID0、1、5等；I/O：5个PCI-E 3.0 插槽，1个PCI插槽，其中2个x16（带宽x8），1个x8（带宽x8)，2个x8（带宽x4），1个PCI；光驱：Slim DVD-RW光驱；网络：4千兆网卡；管理：集成系统管理芯片，支持IPMI2.0、KVM over IP、虚拟媒体等管理功能；电源及外设：标配550W1+1冗余节能型电源，机架安装导轨；尺寸：高88mm，宽430mm，深660mm | 1 |
| 4 | 笔记本 | ThinkPad T430 2344ESC 14英寸笔记本电脑 | Intel i5-3230M/2G 500G 2G 2GB DDR3 显存500GB硬盘 | 2 |
| 5 | 转换卡 | RS232 转 RS485 | 232转485转换器 、S232转RS485转接头 | 6 |
| 6 | 转换卡 | USB转串口ZE533C | USB转9针、USB转串口线、USB转232 USB转COM口 | 2 |
| 7 | 温湿度传感器 | 九纯健JCJ100ND | RS232口/S485口标准MODBUS协议及JUCSAN专用协议湿度范围：100%RH温度变送输出范围：1、-40～80℃ 2、-20～60℃ 3、0～50℃（具有变送输出功能时需注明温度范围，出厂默认为-40～80℃）24VAC或24VDC壁挂式：120X80X42mm | 10 |
| 8 | 网钳 | 三堡T-5684R | 三用水晶头压、剥、剪 | 1 |
| 9 | 寻线仪 | 线路工兵JX-8 | 支持交换机带电寻线/查线仪/测线仪/寻线器 | 1 |
| 10 | 电流互感器 | ALH-0.66 40I 500/5A | 一次电流：5～3000A 二次电流：5A、1A 额定电流比：500/5额定频率：50～60Hz 准确度：0.5 | 6 |
| 11 | 短信调制解调器 | 西门子 TC35i | GSM/GPRS、USB接口；提供二次开发包，支持语言：vc++、vb.net，c#、C++、C，带二次开发软件 | 2 |
| 12 | 协议转换器 | 串口服务器EDEV-D02 | 将串口转成网口信息接入局域网,实现集中管理 | 2 |
| 13 | 照相机 | 佳能70D套机（18-135mm STM） | APS-C规格数码单反；镜头型号：佳能 EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM，f=18-135mm；有效像素：2020万；3英寸 104万像素液晶屏；22.5×15mm CMOS；高清摄像：全高清（1080）；光学防抖；存储卡类型：SD/SDHC/SDXC卡；机身颜色：黑色；快门速度：30-1/8000秒；电池类型：锂电池（LP-E6）HDMI接口：视频接口：AV接口；纠错其它接口：USB2.0，外接麦克风输入端子：3.5毫米直径立体声微型插孔 | 1 |
| 14 | 摄像头 | 远视科技YS-7725 | 支持可灵活配置尺寸的JPEG格式图片输出；支持高速UART,SPI接口；内置OSD，支持图像叠加；波特率（9600，19200，38400，57600，115200）可选； 支持时时监控功能 | 2 |
| 15 | 抽拉式多电脑切换器 | 艾腾CL5708 | 17寸液晶套件8口USB切换器 | 1 |