| 设备 名称 | 规格 型号 | 技术 指标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| LED灯管 | T8-1.2O米 | 附录一 | 716 |
| LED灯管 | T8-0.6米 | 附录一 | 2084 |
| LED球泡 | AMN-LQP-5 | 附录一 | 249 |

附录一

T8-1.2米LED灯管技术指标

产品名称：LED灯管

规格型号：T8-1.2米

功率：18W

光源品牌：台湾三安定制芯片

电源品牌：凌风（恒流驱动非阻容降压方案）

输入电压：AV170V-265V

功率因数：＞0.98

灯具角度：120度

色温：6400k

光通量：1600LM

显色指数：＞80

防护等级：IP54

灯具尺寸：直径30mm高38mm长1200mm

工作环境温度：-30度到55度

有效寿命：100000小时

散热方式：铝材整体散热

质量保证：五年

为不影响教学，合同签订之日起10日内安装完毕

T8-0.6米LED灯管技术指标

产品名称：LED灯管

规格型号：T8-0.6米

功率：12W

光源品牌：台湾三安定制芯片

电源品牌：凌风（恒流驱动非阻容非电阻降压方案）

输入电压：AV170V-265V

功率因数：＞0.98

灯具角度：120度

色温：6400k

光通量：800LM

显色指数：＞80

防护等级：IP54

灯具尺寸：直径30mm高38mm长600mm

工作环境温度：-30度到55度

有效寿命：100000小时

散热方式：铝材整体散热

质量保证：五年

为不影响教学，合同签订之日起10日内安装完毕

正白5W   球泡技术指标

产品名称：LED球泡

规格型号：AMN-LQP-5

功率：5W

光源品牌：台湾三安定制芯片-SMD2835*22

电源品牌：凌风（恒流驱动非阻容降压方案）

输入电压：AV170V-265V

功率因数：＞0.98

色温：6400k

光通量：400LM

显色指数：＞80

防护等级：IP54

灯具尺寸：60*109mm

工作环境温度：-30度到55度

有效寿命：100000小时

散热方式：铝材整体散热

质量保证：五年

为不影响教学，合同签订之日起10日内安装完毕